Опросный лист

на изготовление дизельной электростанции

# Контактная информация

| ## Название Вашей организации |  |
| --- | --- |
| Номер телефона/факса (с кодом города) |  |
| Контактное лицо (ФИО) |  |
| E-mail |  |

Условия эксплуатации и режим работы

| Местонахождение и тип объекта |  |  |
| --- | --- | --- |
| Климатические условия |  |  |
| Минимальная температура воздуха, С 0 |  |  |
| Максимальная температура воздуха, С 0 |  |  |
| Высота над уровнем моря, м |  |  |
| Режим работы |  |  |
| Основной источник электропитания (ручной запуск) Применяются для выработки электроэнергии при переменной нагрузке в качестве основной электросети. Для них не установлены ограничения продолжительности работы в течение года, и они допускают 10% перегрузку в течение одного часа каждые 12 часов работы. | Резервный источник электропитания (автоматический запуск) Применяются для обеспечения электропитания переменной нагрузки в случае пропадания энергии в основной электросети. Не допускают перегрузки, суммарное время работы ДГУ не более 500 часов в год. |  |
|  | Система управления: |  |
|  | Система управления электроагрегатом совмещена с устройством АВР | Устройство АВР устанавливается на удалении от электроагрегата |

Необходимость параллельной работы

| Нет | #### Одиночная работа в параллель с сетью | Групповая параллельная работа | Групповая параллельная работа в параллель с сетью |
| --- | --- | --- | --- |

Параметры нагрузки

| ## Мощность нагрузки |  | кВт | кВА |
| --- | --- | --- | --- |
| ## Напряжение, В (230 или 400, 1 ф или 3 ф) |  |  |  |
| ## Максимальная мощность |  | кВт | кВА |
| Минимальная мощность |  | кВт | кВА |
| ## Наличие резко переменной нагрузки |  |  |  |
| Номинальный суммарный ток А | Максимальный стартовый ток А |  |  |

Исполнение

| Исполнение: | открытое |
| --- | --- |
|  | под капотом |
|  | в шумозащитном кожухе |
|  | в блок-контейнере |
|  | на прицепе |
|  | Другое: |
| Пожелания заказчика, дополнительное оборудование (система учета расхода топлива, система учета электрической энергии, система автоматической дозаправки топлива, предпусковой подогреватель ОЖ, электрический подогреватель ОЖ, дополнительный топливный бак, ручные насосы для закачки топлива, масла, ОЖ, прочее, система дистанционного мониторинга и управления, прочее) |  |

Условия поставки

| Дополнительные услуги Количество, шт. |  |
| --- | --- |
| Способ доставки |  |
| Самовывоз г. Ярославль со склада поставщика |  |
| Автомобильная доставка до… | (наименование населенного пункта) |
| Железнодорожная доставка до… | (наименование населенного пункта) |
| Доставка авиатранспортом до… | (наименование населенного пункта) |
| Доставка водным транспортом до… | (наименование населенного пункта) |

| Шеф-монтаж |  |
| --- | --- |
| Пуско-наладка |  |
| Техническое обучение |  |
| Поставка запчастей и расходных материалов |  |
| Лизинг оборудования |  |