Опросный лист

на изготовление дизель-насосной установки (ДНУ)

# Контактная информация

| ## Название Вашей организации |  |
| --- | --- |
| Адрес местонахождения заказчика |  |
| Номер телефона/факса (с кодом города) |  |
| Количество ДНУ, шт. |  |
| Контактное лицо (ФИО) |  |
| Электронная почта (e-mail) |  |
| Руководитель (ФИО) |  |
| Интернет-сайт |  |
| Сфера деятельности предприятия |  |

Характеристики перекачиваемой среды и сфера применения ДНУ

(описание назначения работы)

| Указать тип перекачиваемой жидкости: например, вода, грязная вода (степень загрязненности), гравийно-песчаные смеси, горячая вода, морская вода, нефть и тяжелые нефтепродукты, легкие нефтепродукты (дизельное топливо, бензин, керосин), пищевые продукты, навоз, сапропель, консистентные среды, сточные массы, жидкие отходы, спирты, химически агрессивные среды (с содержанием щелочей, кислот) и др. |  |
| --- | --- |
| ## Температура перекачиваемой жидкости | °С |
| ## Сфера применения ДНУ: | - |
| ## Пожаротушение |  |
| Орошение |  |
| Осушение |  |
| ## Разработка полезных ископаемых: |  |
| Иное назначение (указать какое именно) |  |

Технические характеристики

| ## Подача | м3/ч |
| --- | --- |
| Напор | м |

Система управления

| Ручной запуск (основное водоснабжение) |  |
| --- | --- |
| Автоматический запуск (резервирование основного насоса) |  |

Исполнение

| Навес |  |
| --- | --- |
| Капот (погодозащитный) |  |
| установка только на двигатель | установка на всю ДНУ |
| Утепленный контейнер |  |
| типа «Север» | антивандальный типа «Север-М» |

Степень мобильности ДНУ

| Стационарное |  |
| --- | --- |
| Шасси-прицеп |  |
| Сани | сани-лыжи |
|  | сани-волокуши |

Нагнетательная и всасывающая линии

Условия установки и эксплуатации Системы заполнения насоса:

Газоструйный вакуумный аппарат для заполнения насоса (для ДНУ с отключаемым приводом

Ручной мембранный насос

Мотопомпа

Запорная арматура на нагнетательный патрубок

Задвижка с ручным приводом или ручной затвор

Всасывающие магистрали в сборе: (указать длину кратно 4 м)

Напорные магистрали: (указать длину кратно 4 м)

| Климатические условия, при которых будет эксплуатироваться установка |  |
| --- | --- |
| Минимальная температура воздуха, С 0 |  |
| Максимальная температура воздуха, С 0 |  |
| Повышенная запыленность |  |
| Где планируется размещение и эксплуатация установки |  |
| под открытым воздухом |  |
| под навесом |  |
| в помещении |  |
| на платформе автомобиля |  |
| на санях |  |

Специальные требования (дополнительные сведения об эксплуатации и пожелания по исполнению)